DECLARACIÓN AMBIENTAL

2020

.

ILUNION LAVANDERÍA Y SERVICIOS A LA HOSTELERÍA (CARTAYA - HUELVA)

ÍNDICE

0. Declaración Ambiental	4

1. Introducción	4

1.1.	Presentación de ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería	5

1.2.	Alcance de la Declaración Ambiental	8

1.3.	Descripción de la instalación de ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería en Cartaya (Huelva)	9

1.4.	Organigrama	10

2. Política de medio ambiente	12

3. El Sistema de Gestión Integrado de ILUNION	15

4. Otras certificaciones	16

5. Descripción de aspectos medioambientales e impactos asociados	18

5.1.	Identificación de aspectos ambientales	18

5.2.	Evaluación de aspectos ambientales	19

5.3.	Aspectos ambientales significativos	21

6. Comportamiento ambiental	24

6.1.	Indicadores ambientales	24

6.1.1.	Datos de producción anuales	25

6.1.2.	Consumo de agua	26

6.1.3.	Consumo de energía eléctrica	30

6.1.4.	Consumo de GLP	33

6.1.5.	Consumo de combustible (vehículos)	36

6.1.6.	Energía	39

6.1.7.	Energía renovable	43

6.1.8.	Consumo de materiales	43

6.1.9.	Consumo de plásticos	49

6.1.10.	Emisiones a la atmósfera	51

6.1.11.	Ruido	55

6.1.12.	Efluentes hídricos	56

6.1.13.	Residuos	57

6.1.14.	Uso del suelo	60

7. Comunicación medioambiental	61

8. Formación medioambiental	62

9. Cumplimiento legal	62

10. Objetivos y metas medioambientales	67

11. Verificación ambiental	69

# Declaración Ambiental

Esta Declaración Ambiental, correspondiente al período del año 2020 completo, ha sido realizada con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Comunitario (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), así como el Reglamento (UE) 2017/1505 de la comisión, de 28 de agosto de 2017, por el que se modifican los anexos I, II y III del Reglamento Comunitario (CE) nº 1221/2009, y el Reglamento (UE) 2018/2026 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que modifica el Anexo IV del Reglamento Comunitario (CE) nº 1221/2009, con objeto de servir de referente para satisfacer las necesidades de información pública acerca del comportamiento de ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería en su planta de Cartaya (Huelva), en relación a la gestión ambiental.  Cabe decir que, por el momento, no se ha desarrollado el documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector en el que opera ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería y del que, de existir, debiera basarse la presente Declaración Ambiental.

# Introducción

Conscientes de que la sociedad se encuentra cada vez más sensibilizada en cuanto a la necesidad de proteger el entorno en el que vivimos y desarrollamos nuestras actividades, y de que el sector del lavado textil puede impactar de forma importante sobre el medio ambiente debido al alto consumo de recursos y productos químicos empleados, desde ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería trabajamos por una gestión sostenible orientada a reducir el impacto ambiental de nuestras actividades y servicios, que se materializa a través de la mejora continua de nuestro Sistema Integrado de Gestión, certificado según las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 (actualmente todos los centros de ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería se encuentran en proceso de adaptación de la certificación OHSAS 18001:2007 a la nueva ISO 45001:2018).

Además, en ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería anualmente realizamos un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas como consecuencia de nuestra actividad para calcular la huella de carbono y establecer acciones dirigidas a reducirla progresivamente. De esta forma, nuestra huella se encuentra inscrita en el Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de CO2 dependiente del Ministerio de Transición Ecológica desde 2018. Asimismo, la entidad acreditada AENOR ha verificado el cálculo correspondiente a la huella de carbono, para los alcances 1 y 2, de los años 2018 y 2019.

Además de las mencionadas certificaciones, ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería ha decidido adoptar de forma voluntaria el Reglamento EMAS. El Reglamento EMAS es una importante herramienta de control y mejora del desempeño ambiental, que adoptan las organizaciones de forma voluntaria, brindando a las autoridades y al público en general la posibilidad de acceder a la información sobre el comportamiento ambiental de la organización que lo adopta. La adopción del modelo EMAS permite la inscripción en un registro europeo específico y se produce tras la validación de la Declaración Medioambiental por un verificador autorizado, que certifica la veracidad y corrección de los datos medioambientales contenidos en el mismo.

En definitiva, con la elaboración y divulgación de la presente Declaración Ambiental queremos dar a conocer nuestros resultados y poner en valor el esfuerzo que nuestra organización realiza para ser más sostenible y responsable, y cumplir con el compromiso de transparencia que EMAS exige.

## Presentación de ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería

ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería es una de las divisiones de ILUNION, el proyecto empresarial del Grupo Social ONCE que surge en 2015 como resultado de la fusión de Fundosa Grupo, S.A y la Corporación Empresarial ONCE, S.A. (CEOSA), entidades empresariales creadas por la Fundación ONCE y la ONCE, respectivamente. Desde su lanzamiento, ILUNION, ha logrado consolidar un modelo empresarial único, diferente y de referencia en la economía social, basado en las personas y en la excelencia y con un gran impacto social.

Ilustración 1. Estructura Grupo Social ONCE

El grupo empresarial social ILUNION se encuentra formado por cinco divisiones (Servicios, Hotelera y Hospitalaria, Sociosanitaria, Comercialización y Consultoría), que desarrollan más de 50 líneas de negocio. Esta diversificación permite que ILUNION sea capaz de ofrecer soluciones integrales a medida para empresas de muy diferentes sectores tales como el Hotelero, Retail, Servicios, Energético, Consultoría, Transporte, Logística, Hospitalario, Industrial, Sociosanitario, Farmacéutico, Educación, Bancario, Seguros y Telecomunicaciones.

Ilustración 2. Divisiones del Grupo ILUNION

ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería es la cadena de lavanderías industriales de ILUNION. Cuenta además con otras líneas de negocio como la venta y alquiler de textiles, esterilización, uniformidad laboral, amenities y camareros/as de piso. A continuación, se detallan estos servicios:

- Lavandería industrial y gestión textil.  ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería incluye en su servicio de lavandería industrial y renting textil la recogida de la ropa en las instalaciones de su clientela, el procesado y entrega en perfectas condiciones para su uso.

- Esterilización de material médico y quirúrgico. ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería presta servicios de esterilización de material sanitario reutilizable y suministra dicho material a los establecimientos quirúrgicos, sanitarios y hospitalarios de diversos puntos de España, mediante la adopción de las técnicas más innovadoras y contando con el personal más especializado en el campo de la esterilización de material médico y quirúrgico, además de cumplir de manera exhaustiva con la normativa vigente, nacional e internacional.

- Venta y alquiler de material textil. ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería asesora y proporciona a empresas el material textil más adecuado a la actividad de su negocio, ya sean hoteles, apartahoteles, restaurantes, hospitales, residencias o centros sanitarios. Además de su línea de venta, ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería confecciona y fabrica textiles en su planta industrial de León.

- Camareros/as de Piso o Housekeeping. ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería ofrece a sus clientes hoteleros su servicio de Camareros/as de Piso, también conocido como Housekeeping, el cual incluye la gestión de ropa de cama y toallas de baño, amenities, así como la limpieza y orden general, dejando las habitaciones de sus hoteles en perfecto estado. De especial relevancia es la selección de los productos utilizados, llevada a cabo bajo criterios de eficiencia y de aplicación de las mejores técnicas.

- Amenities. ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería dispone de una línea de amenities con una gran oferta de productos válidos para todos los sectores, destacando el hotelero, hospitalario y sociosanitario. En línea con su compromiso con el medio ambiente, en su oferta de productos, ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería ofrece una amplia gama de colecciones con certificaciones ecológicas, botellas de PT reciclado y envases en papel reciclable, además de ofrecer a sus clientes la posibilidad de reducir la emisión de residuos plásticos mediante el uso de dispensadores y envases reciclables.

- Gestión de uniformidad laboral. ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería, consciente de la estricta legislación existente para determinados sectores industriales en relación al mantenimiento de uniformes de trabajo en correctas condiciones de seguridad e higiene, ofrece un servicio global de gestión de uniformes de trabajo que incluye la gestión de stocks de compras, el mantenimiento del sistema de control de uniformes, desarrollo de EPIS, distribución de la uniformidad laboral, control de calidad, grado de cumplimientos y KPI’s o indicadores de gestión de la uniformidad industrial, con el fin de cubrir las necesidades de los centros de trabajo que precisen su servicio.

- Servicios integrales. En función del sector, ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería ofrece a sus clientes servicios integrales, con el fin de proporcionar un servicio completo. En el caso del sector hotelero, estos servicios comprenderían Lavandería, Amenities y Cameros/as de piso o Housekeeping, mientras que para el sector sociosanitario el servicio se encuentra destinado a residencias, y abarcaría toda la gestión y logística de la lencería del centro y ropa de los residentes.

En total, ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería cuenta con un total de 45 plantas de lavandería industrial repartidas por todo el territorio nacional (43) y dos en Colombia (en las ciudades de Medellín y Bogotá), mantiene una plantilla de más de 5.500 profesionales, de los cuales, más del 80% son personas con discapacidad, y en sus plantas se procesa una media de 750.000 kilos de ropa diarios.

## Alcance de la Declaración Ambiental

El alcance de esta declaración es el correspondiente a las actividades desarrolladas por ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería en su planta de Cartaya (Huelva), localizada en el Polígono Industrial La Barca en la calle La Barca s/n. En concreto, estas actividades consisten en la prestación de los servicios de lavandería e higienización industrial de todo tipo de ropa y lencería, y la comercialización de material textil.

Las actividades de la lavandería industrial de ILUNION en Cartaya (Huelva) se encuentran incluidas bajo los epígrafes NACE rev.2 96.01 “Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel” y NACE rev.2 46.41 “Comercio al por mayor de textiles”.

En las siguientes imágenes se muestra la ubicación de la lavandería.

Ilustración 3. Situación de la nave en el Polígono Industrial La Barca. Fuente: Visor SigPac.

Las coordenadas UTM HUSO 30 (ETRS89) de un punto ubicado en la parcela son:

X: 662.433; Y: 4.128.140

Ilustración 4. Situación del emplazamiento. Fuente: Visor SigPac.

## Descripción de la instalación de ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería en Cartaya (Huelva)

La Lavandería industrial de ILUNION en Cartaya (Huelva) presta servicio a numerosos hospitales, hoteles y centro sociosanitarios de la zona de Huelva y alrededores. Además, entre sus servicios, se incluye también el alquiler de textiles y el desplazamiento de su personal a centros externos. De esta manera, su producción diaria se estima en 8.000 kilos de ropa.

La lavandería industrial cuenta con una superficie de 2.000m2 en un solar de 2.841m2 y se encuentra divida por una barrera sanitaria en dos grandes áreas de trabajo: la zona sucia y la zona limpia. Ambas zonas se encuentran dotadas de diferente equipamiento industrial como dos túneles de lavado, varias lavadoras de distintas cargas, máquinas para el secado, planchado y acondicionamiento.

Además del equipamiento mencionado, la instalación cuenta con sistemas auxiliares como calderas y sistema de protección contra incendios, además de otros servicios, como climatización, almacenamiento de productos químicos, tratamiento de aguas residuales previo a su vertido al alcantarillado, zona de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, depósitos de almacenamiento de diferentes sustancias químicas, depósito de agua contraincendios, etc.

Cabe destacar, que la planta de Cartaya cuenta con un sistema de recuperación de agua del túnel de lavado.

Además, la lavandería industrial de Cartaya dispone de su propia flota de camiones para el traslado de la ropa sucia desde sus clientes y la entrega a los mismos de la ropa limpia.

La actividad de la lavandería industrial de ILUNION en Cartaya se inicia, en una primera fase, con la recogida del material textil sucio en los diferentes centros en que se presta servicio (hoteles, hospitales, residencias, etc.). El proceso se realiza a cargo de trabajadores propios de ILUNION mediante camiones de recogida del textil sucio y tiene continuidad en planta.

Cada carro que llega a la planta se encuentra identificado por con un código de barras, que es leído por el sistema de trazabilidad de la planta, el cual almacena datos sobre el conductor, los kilos de ropa que transporta y el cliente. En la expedición del proceso, cada lote de ropa lleva un código QR que contiene las unidades que contiene dicho lote y el cliente al que pertenece.

Una vez en planta, la carga textil se somete al tratamiento en el túnel de lavado o las lavadoras, con productos químicos y a temperaturas controladas, proceso certificado por una entidad externa que garantiza la desinfección total. Es importante, realizar de forma previa a la carga del textil en el túnel de lavado, su clasificación, con el fin de aplicar el correcto proceso de lavado. Además, el orden de lavado se establece en función del cliente.

El túnel de lavado se compone de una serie de compartimentos o módulos, cada uno de los cuales tiene una función: remojo, prelavado, lavado, blanqueo, aclarado, neutralizado y suavizado.

Después de la etapa de lavado se reduce la humedad del textil mediante un sistema de prensado. Una vez separada o desliada la ropa, esta se pinza y se acumula, esperando al proceso de secado.

La etapa de secado y planchado se realiza a través de unos rodillos que desprenden calor. Por cada tipo de ropa se regulan la temperatura y velocidad de los rodillos. Por último, unas máquinas realizan el plegado de la ropa.

Al finalizar el tratamiento de la ropa, en función de los requerimientos del cliente, se empaqueta la ropa, bien en bolsas de plástico, o bien se cierra con fleje en función de lo que demanda el cliente.

Ilustración 5. Proceso de lavado

En total, el proceso completo abarca unas 3 horas.

## Organigrama

Para el desarrollo de las actividades involucradas en el Sistema de Gestión Integrado, ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería cuenta con los recursos humanos necesarios, quedando definido en la figura siguiente las relaciones e interdependencias de las unidades organizativas con funciones relacionadas con el Sistema de Gestión.

# Política de medio ambiente

ILUNION, en su política de Responsabilidad Corporativa, aprobada y supervisada por el Comité de RSC el 23 de noviembre de 2018, recoge entre los objetivos prioritarios para la compañía, la reducción del impacto ambiental de las empresas del grupo con el fin de preservar el patrimonio natural en beneficio de las generaciones venideras, así como la lucha contra el cambio climático. Asimismo, queda patente en esta política, el compromiso de ILUNION para impulsar la excelencia y la innovación como medio para crear modelos y prácticas de negocio rentables que faciliten la protección del medioambiente

Por otro lado, la división ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería dispone de una Política del Sistema Integrado de Gestión aprobada por el Presidente Ejecutivo D. Alejandro Oñoro Medrano a 30 de noviembre de 2020, en la que se incluye su Política Medioambiental, según el texto incluido a continuación.

Política del Sistema Integrado de Gestión de ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería

ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería, empresa dedicada a proporcionar Servicios de Lavado Industrial, Alquiler Textil y Servicios a la Hostelería, considera la calidad, el respeto al medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, factores primordiales y estratégicos para su negocio.

Como empresa del Grupo ILUNION, el propósito de la compañía es promover la integración laboral de personas con discapacidad, mediante la creación de empleo de calidad para dicho colectivo. ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería orienta todos sus esfuerzos a proporcionar servicios ajustados a las necesidades de sus clientes, mediante procesos y tecnologías respetuosos con el medio ambiente, que garanticen las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y que al mismo tiempo resulten ser económicamente viables.

Por tanto, ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería se propone cumplir con los siguientes compromisos:

- Identificar y minimizar el Impacto Ambiental derivado de nuestra actividad e instalaciones, integrando criterios de desarrollo sostenible que garanticen la utilización eficiente de los recursos y protección del medioambiente, previniendo la contaminación del entorno y realizando una correcta gestión de los residuos.

- Eliminar los peligros y reducir los riesgos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra actividad, así como en la promoción de la seguridad y prevención de la accidentabilidad vial. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, dotando de recursos necesarios y promoviendo conductas preventivas y actitudes seguras para nuestro colectivo e incluyendo en los procesos, el compromiso de prevención de los daños y deterioro de la salud.

- Establecer métodos de trabajo orientados a alcanzar unos niveles adecuados de limpieza y desinfección de todo tipo de elementos que puedan afectar a la calidad higiénico-sanitaria de la ropa, con el fin de evitar, reducir y eliminar el desarrollo de microorganismos patógenos y alterantes.

- Cumplir con los requisitos exigidos por la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, así como con cualquier otro que resulte ser de aplicación.

- Establecer, revisar y evaluar de forma periódica y continua los Objetivos de Calidad de nuestros servicios, del Desempeño Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo, buscando la mejora continua a través de los tres pilares principales de ILUNION, Excelencia, Transformación y Personas.

- Fomentar la Formación y Sensibilización de nuestro personal en materia de Calidad, Atención al Cliente, Desempeño Ambiental; Seguridad y Salud en el Trabajo y, en el Control y Prevención de la Biocontaminación.

- Favorecer un ambiente participativo, fomentando la comunicación a través de la consulta y participación directa y abierta con todos los trabajadores, sus representantes y partes interesadas de la organización.

La Dirección se compromete a velar por su aplicación, a impulsar entre todo el personal y sus colaboradores el cumplimiento activo de esta política; a su revisión periódica y adaptación según criterios estratégicos de la organización, así como, a difundir las mejoras incorporadas y mantenerla disponible a todos los trabajadores y a otras personas interesadas.

La política anterior que regía el Sistema Integrado de Gestión fue aprobada por el Presidente Ejecutivo D. Alejandro Oñoro Medrano a 20 de mayo de 2018, cuyo texto se incluye a continuación.

Política del Sistema Integrado de Gestión de ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería

ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería, empresa dedicada a proporcionar Servicios de Lavado Industrial, Alquiler Textil y Servicios a la Hostelería, considera la calidad, el respeto al medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, factores primordiales y estratégicos para su negocio.

Como empresa del Grupo ILUNION, el propósito de la compañía es promover la integración laboral de personas con discapacidad, mediante la creación de empleo de calidad para dicho colectivo. ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería orienta todos sus esfuerzos a proporcionar servicios ajustados a las necesidades de sus clientes, mediante procesos y tecnologías respetuosos con el medio ambiente, que garanticen las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y que al mismo tiempo resulten ser económicamente viables.

Por tanto, ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería se propone cumplir con los siguientes compromisos:

- Identificar y minimizar el Impacto Ambiental derivado de nuestra actividad e instalaciones, a través de la utilización eficiente de los recursos, promoviendo la protección del medioambiente, previniendo la contaminación del entorno y realizando una correcta gestión de los residuos.

- Identificar y minimizar los Riesgos que se deriven de la Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra actividad, promoviendo conductas preventivas y actitudes seguras para nuestro colectivo e incluyendo, por tanto, el compromiso de prevención de los daños y deterioro de la salud.

- Establecer métodos de trabajo orientados a alcanzar unos niveles adecuados de limpieza y desinfección de todo tipo de elementos que puedan afectar a la calidad higiénico-sanitaria de la ropa, con el fin de evitar, reducir y eliminar el desarrollo de microorganismos patógenos y alterantes.

- Cumplir con los requisitos exigidos por la legislación vigente en materia ambiental y/o de seguridad y salud en el trabajo, así como con cualquier otro que resulte ser de aplicación.

- Establecer y revisar de forma periódica Objetivos de Mejora de: la Calidad de nuestros servicios, del Desempeño Ambiental y de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Fomentar la Formación y Sensibilización de nuestro personal en materia de Calidad, Atención al Cliente, Desempeño Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Prevención de la Biocontaminación.

Esta Política, además de ser entendida y asumida por todo el personal de la organización y colaboradores, estará a disposición de cualquier otra persona que esté interesada en conocerla.

La Dirección se compromete a velar por su aplicación, revisión periódica de su contenido, así como su adaptación a la estrategia de la organización.

# El Sistema de Gestión Integrado de ILUNION

La gestión ambiental dentro de Sistema Integrado de Gestión (SIG) basada en los criterios de la Norma UNE-EN-ISO 14001:2015 es la principal herramienta de protección del medio ambiente para la mayoría de las empresas que forman parte de ILUNION.

La lavandería de ILUNION en Cartaya (Huelva) comienza sus trabajos en la planta en el año 2003. En este momento, todas las actividades están siguiendo las pautas de un Sistema de Gestión Integrado (SIG) configurado por los requisitos exigidos por las siguientes normas:

- UNE-EN-ISO 9001:2015 de Calidad.

- UNE-EN-ISO 14001:2015 de Medio Ambiente.

- OHSAS 18001:2007 de Seguridad y Salud en el Trabajo (en proceso de transición a ISO 45001:2015).

Ilustración 6. Certificaciones de ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería

Esta gestión se sustenta en un conjunto de documentos que definen y describen métodos y sistemáticas para asegurar un comportamiento ambiental correcto en el ámbito de las actividades de ILUNION. Este conjunto de documentos de carácter ambiental se encuentra estructurado en varios niveles, de más generales a más específicos:

- Procedimientos, describen, de forma general, las operaciones que tienen naturaleza organizativa.

- Documentación técnica, define al nivel de detalle necesario en cada caso, las actividades y procesos necesarios para el correcto desempeño ambiental en cada área.

  - Instrucciones técnicas: descripciones detalladas de procesos y métodos de trabajo.

  - Registros: son documentos que demuestran la conformidad o la implantación correcta de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión.

Anualmente, la Dirección de ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería revisa los resultados del Sistema de Gestión Integrado mediante el documento de Revisión por la Dirección, evaluando su implantación y eficacia y entre otros, establece nuevos objetivos para la mejora continua de la gestión ambiental.

Igualmente, de forma anual ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería realiza las correspondientes auditorías internas en sus centros, cuya planificación se encuentra reflejada en el Plan anual de auditorías del Sistema Integrado de Gestión. Estas son realizadas con medios propios del Grupo ILUNION, a su vez ajenos a la organización, de tal manera que se garantiza la independencia del equipo auditor. Los informes generados en las auditorías se incluyen en la Revisión por la Dirección del Sistema, permitiendo tomar las decisiones necesarias dirigidas a corregir las posibles desviaciones detectadas. Además, ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería dispone de los correspondientes procedimientos para el tratamiento de las No Conformidades y desviaciones del Sistema (PC-04 Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas).

# Otras certificaciones

ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería es la primera cadena de lavandería industrial en España y una de las primeras del mundo que consigue el EFQM 500+, la máxima puntuación del Sello de Excelencia Europea, que otorga en España el Club de la Excelencia en Gestión y que ha certificado Bureau Veritas. Este distintivo, reconoce el proceso de transformación de las empresas hacia modelos de gestión excelentes, destacando para ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería la excelencia de su actividad, los controles de calidad y seguimiento del servicio, la capacidad para mejorar el rendimiento y eficiencia de las plantas, la estrategia de inversiones o la ejecución de operativa de la compañía.

En su empeño de mejorar continuamente para ofrecer el mejor servicio de limpieza e higiene en sus productos, ILUNION obtiene en 2020 para toda su red de lavanderías la certificación en la norma UNE-EN 14.065:2017 sobre biocontaminación de textiles de lavandería, la primera en España. Esta norma garantiza el cumplimiento de los procesos, desde la recogida de la ropa usada hasta la entrega de ropa limpia, atendiendo a las condiciones de limpieza e higiene más exigentes. En el caso de la lavandería de ILUNION en Cartaya (Huelva), esta certificación se consigue en el año 2018.

Además de obtener la certificación UNE-EN 14.065:2017, ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería ha obtenido en 2020 el certificado AENOR frente al COVID-19. Esta certificación avala la efectividad de las medidas aplicadas para mejorar la calidad higiénica de sus plantas y seguridad de sus trabajadores, y respalda que estas iniciativas cumplen y superan los requisitos y recomendaciones de las distintas autoridades sanitarias, emitidos por organismos nacionales e internacionales en materia de prevención e higiene sobre el COVID-19.

Además, ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería calcula sus emisiones de gases de efecto invernadero conforme a la Norma ISO 14064-1 sobre Gases de Efecto Invernadero, Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. Por su parte, en la planta de Cartaya (Huelva) se viene utilizando esta Norma para calcular sus emisiones desde el año 2019.

Ilustración 7. Certificaciones de ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería

# Descripción de aspectos medioambientales e impactos asociados

La base para llevar a cabo una adecuada y eficaz gestión ambiental en una organización, es la correcta identificación, en primer lugar, de todos aquellos elementos de sus actividades, productos y servicios que pueden interaccionar con el medio ambiente, es decir, los denominados aspectos ambientales. Posteriormente, se debe proceder a la evaluación del impacto en el medio que estos aspectos generan y, en último lugar, disponer de medidas de control para aquellos que producen un impacto negativo significativo.

En este sentido, y en el marco de su Sistema Integrado de Gestión, ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería cuenta con un procedimiento para identificar y evaluar sus aspectos ambientales e impactos asociados.

## Identificación de aspectos ambientales

Como indica dicho procedimiento, los aspectos ambientales se determinan desde una perspectiva del ciclo de vida, es decir, analizando aquellos presentes en las actividades, productos y servicios que se pueden controlar (es decir sobre los que se tiene una influencia directa) y aquellos sobre los que se puede influir (influencia indirecta), estos últimos relacionados con los proveedores.

Además, mediante un examen de las instalaciones y actividades desarrolladas, se identifican y listan los aspectos ambientales teniendo en cuenta los elementos de entrada y salida (tanto previstos como imprevistos) que están asociados a la condición operacional. Es decir, se identifican los aspectos generados en condiciones de funcionamiento normal, anormal o de emergencia y aquellos sobre los que se tiene influencia (aspectos indirectos).

Ilustración 8. Ciclo de Vida del proceso de ILUNION Lavanderías

A esta identificación de aspectos le sigue la identificación de sus impactos.

## Evaluación de aspectos ambientales

Una vez identificados los aspectos ambientales, se realiza su evaluación, con el fin de conocer si su carácter es significativo o no. Para ello se utilizan los siguientes criterios:

- Exigencia legal: existencia de determinaciones legales que tengan relación directa con el aspecto ambiental valorado.

- Frecuencia: reiteración en la que se presenta el aspecto en porcentaje a la duración total de la actividad.

- Severidad: describe el tipo de cambio sobre el recurso natural general por el impacto ambiental asociado.

- Alcance: área de influencia que puede verse afectada por el impacto desencadenado.

- Parte interesada: acuerdo con alguno de los grupos de interés que puedan verse afectados.

A cada criterio le corresponde un valor según lo definido en la siguiente tabla:

Tabla 1. Criterio de evaluación de los aspectos ambientales

| Valor Criterio | Legal | Frecuencia | Severidad | Alcance | Partes interesadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | No existe | < 60% del tiempo de la actividad | Reversible inmediatamente | Puntual | No exigencia |
| 5 | - | Entre el 60 y el 80% del tiempo de la actividad | Reversible corto – medio plazo | Local | Exigencia sin implicación legal |
| 10 | Existe | > 80% del tiempo de la actividad | Irreversible o reversible a largo plazo | Extenso | Exigencia |

Para calcular el valor total de la Significancia se aplica la siguiente expresión:

VT = R. Legal + [Frecuencia · (3 · Severidad + 2 · Alcance)] + Partes Interesadas

De la anterior fórmula se deduce que la frecuencia con la que se dé un aspecto condicionará rigurosamente su valor total y, a la vez, este rango se ve afectado por un mayor peso en cuando a la severidad con la que repercute sobre el recurso natural frente a su alcance.

Un aspecto ambiental puede no ser significativo si se consideran únicamente los criterios ambientales (frecuencia, severidad, alcance), sin embargo, puede alcanzar o superar el límite al incluir los requisitos legales y preocupaciones de las partes interesadas.

Una vez calculado el Valor Total, se fijan los rangos de Significancia, según la tabla indicada a continuación, con el objetivo de establecer y priorizar las medidas de intervención oportunas para cada uno de los aspectos ambientales. Todos los aspectos con una significancia baja, media o alta son significativos.

Tabla 2. Valores de Significancia

| Escala de valoración de la significancia | Menor a 60 | Entre 60 y 150 | Entre 150 y 300 | Mayor a 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No Significativo | Bajo | Medio | Alto |
| Medidas de intervención | No requiere acciones inmediatas, continuar con las medidas de control existentes | Establecer medidas de intervención operativas adicionales, si es pertinente | Establecer acciones de controlar y analizar el establecimiento de objetivos, metas y programas de gestión | Tomar acciones inmediatas para prevenir, mitigar y/o controlar el impacto |

Cabe decir que, los aspectos de influencia indirecta se evalúan de la misma forma los aspectos de influencia directa.

## Aspectos ambientales significativos

En este apartado se presentan los aspectos ambientales significativos de la lavandería industrial de ILUNION en Cartaya (Huelva) derivados de su actividad principal (lavandería industrial y gestión textil). No se consideran aspectos asociados a las otras actividades que se desarrollan en la planta, como la venta y alquiler de material textil o la gestión de uniformidad laboral dado que estas tienen lugar en el mismo espacio físico que la principal, no pudiéndose diferenciar aspectos entre actividades. Además, estos son de escasa relevancia, puesto que el volumen de actividad en los dos procesos mencionados es mucho menor respecto de la actividad principal.

Tabla 3. Aspectos Significativos de la lavandería de ILUNION en Cartaya

| Proceso | Actividad | Aspecto ambiental | Impacto | Significancia | Influencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesos operativos | Puesta en marcha y funcionamiento | Emisiones a la atmósfera | Contaminación atmosférica | Medio | Directa |
|  |  | Consumo energético de las calderas | Agotamiento de recursos naturales | Medio | Directa |
|  |  | Ruido | Contaminación acústica. Molestia a la comunidad | Bajo | Directa |
|  | Recepción de ropa sucia | Generación de residuos plásticos | Contaminación del suelo | Alto | Indirecta |
|  | Lavado | Consumo de recursos naturales | Agotamiento de recursos naturales | Alto | Directo |
|  |  | Consumo de jabones, detergentes | Agotamiento de recursos | Medio | Directa |
|  |  | Vertido de aguas | Contaminación del agua | Alto | Directa |
|  | Secado – Plegado | Consumo de recursos naturales | Agotamiento de recursos naturales | Alto | Directa |
|  |  | Emisiones a la atmósfera | Contaminación atmosférica | Medio | Directa |
|  |  | Generación de residuo textil | Incorporación al ciclo de gestión de residuos no peligrosos | Bajo | Directa |
|  |  | Incendio | Generación de residuos. Aumento Tª. Emisiones a la atmósfera | Bajo | Directa |
|  | Empaquetado- Expedición | Consumo de materias primas | Agotamiento de recursos por el uso de plástico para el empaquetado | Alto | Directa |
|  | Fin de Vida Útil | Generación de residuo textil | Ocupación del suelo | Medio | Directa |
| Gestión de Residuos | Almacenamiento de residuos | Uso del espacio | Ocupación del suelo | Medio | Directa |
|  | Gestión de residuos | Gestión de residuos | Contaminación suelo, agua, aire | Medio | Indirecta |
| Mantenimiento | Mantenimiento de equipos | Generación de residuos peligrosos | Contaminación de suelo/agua | Bajo | Directa |
|  | Mantenimiento de vehículos | Generación de derrames y/o emisiones | Contaminación de suelo y aire | Bajo | Indirecta |
| Limpieza y Desinfección | Limpieza y desinfección de instalaciones y maquinaria | Consumo de recursos naturales y productos químicos | Agotamiento de recursos | Bajo | Directa |
|  | Desinfección de vehículos | Consumo de recursos y productos químicos | Agotamiento de recursos naturales | Medio | Directa |
|  |  | Emisión a la atmósfera del producto químico utilizado | Contaminación atmosférica | Bajo | Directa |
| Transporte | Recepción y distribución de ropa | Consumo de combustibles fósiles | Agotamiento de recursos naturales | Alto | Directa |
|  |  | Emisión a la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases | Contaminación atmosférica | Alto | Directa |

En cuanto a los residuos peligrosos generados en el centro de Cartaya (Huelva) en el año 2020 y su valoración son:

Tabla 4. Residuos peligrosos y no peligrosos generados en la lavandería de ILUNION en Cartaya

| Proceso | Actividad | Aspecto ambiental | Impacto | Significancia | Influencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de residuos | Almacenamiento de residuos peligrosos | Envases contaminados | Ocupación del suelo | Medio | Directa |
|  |  | Fluorescentes |  |  |  |
|  |  | Aerosoles. Gases recipientes a presión |  |  |  |
|  |  | Absorbentes contaminados |  |  |  |
|  |  | Residuos Biosanitarios |  |  |  |
|  |  | Aceites no clorados |  |  |  |
|  |  | RAEE’s |  |  |  |
|  |  | Pilas. Baterías y acumuladores |  |  |  |
|  | Almacenamiento de residuos no peligrosos | Plástico |  |  |  |
|  |  | Papel y cartón |  |  |  |
|  |  | Residuos urbanos |  |  |  |

En cuanto a los aspectos ambientales potenciales, en la planta de Cartaya se identifican:

Tabla 5. Aspectos potenciales de la lavandería de ILUNION en Cartaya

| Proceso | Actividad | Aspecto ambiental | Significancia |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión de residuos | Almacenamiento de residuos peligrosos | Derrame de productos contaminantes | No significativo |
|  | Recogida de residuos | Derrame de productos contaminantes | No significativo |
| Mantenimiento | Mantenimiento de vehículos | Generación de derrames y/o emisiones | Bajo |
| Limpieza y Desinfección | Limpieza y Desinfección de instalaciones y maquinaria | Derrame productos Químicos | No significativo |

# Comportamiento ambiental

Reducir el impacto de su actividad en el medio ambiente y optimizar la eficiencia de procesos, metodologías y productos es esencial para ILUNION. Conscientes, además, de que la actividad desarrollada por ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería es intensiva en el uso de ciertos recursos, como el agua y la energía, se han establecido una serie de indicadores de comportamiento ambiental que permiten mejorar año tras año su desempeño.

El control de estos indicadores se realiza a través de control operacional y su evolución se sigue mediante los “cuadros de mandos” asociados a cada instalación de ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería.

En este apartado se presentan gráficamente los datos y otra información relevante sobre el comportamiento hacia el medio ambiente de la lavandería de ILUNION en Cartaya (Huelva) haciendo una comparativa de la evolución de los aspectos ambientales durante los años 2018, 2019 y 2020.

## Indicadores ambientales

Los indicadores ambientales recogen los datos más significativos sobre el comportamiento ambiental de la organización, permitiendo evaluar el mismo durante el transcurso del tiempo. Para calcular los indicadores ambientales se parte de un indicador de referencia definido en base a la producción de la planta y los valores calculados de los diferentes indicadores ambientales que se presentan a continuación.

En cada uno de estos indicadores se incluye:

- Cifra A, que indica el consumo/la producción total anual considerada del indicador.

- Cifra B, que indica el valor de referencia anual de la empresa y que en el caso de esta Declaración es un valor basado en la cantidad de ropa lavada en el centro al año.

- Cifra R, que indica la relación entre A/B, que presenta el indicador básico de comportamiento ambiental.

El valor de producción está referenciado respecto a 2019, considerándose el valor de este año como 100.

Para calcular los indicadores se ha tenido en cuenta que la producción de la planta de Cartaya se divide en tres líneas claramente diferenciadas, dados los procesos de tratamiento que debe recibir el textil, distintos según el sector del que provienen las prendas a tratar: sector sanitario, uniformidad laboral y sector hotelero. En las páginas siguientes se analizarán los indicadores en relación con la producción de estos sectores.

### Datos de producción anuales

En la siguiente tabla se recogen los datos de producción anual o el número de kg de ropa lavados según el sector Estos datos son los utilizados para establecer el impacto de cada uno de los indicadores básicos contemplados.

Tabla 6. Producción anual (kg ropa lavados) por sector

|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Producción Sector Sanitario (SS) | 91,87 | 100,00 | 117,17 |
| Producción Sector Uniformidad (SU) | 94,46 | 100,00 | 108,50 |
| Producción Sector Hotelero (SH) | 96,77 | 100,00 | 33,02 |

Como puede verse en la tabla anterior, la producción anual del sector uniformidad y el sector sanitario ha ido aumentando en los tres años referidos. Sin embargo, la producción relativa al sector hotelero ha bajado significativamente durante el año 2020. Estos datos reflejan directamente la situación derivada del COVID-19, aumentando la demanda de lavado de ropa hospitalaria y disminuyendo en hoteles.

### Consumo de agua

La lavandería industrial de ILUNION en Cartaya (Huelva) obtiene el agua de dos diferentes suministros. Por un lado, posee un contrato con la comunidad de regantes de Chanza y Río Piedras para el uso del agua de regantes que se utilizada en el proceso de lavado, tras un tratamiento de ultrafiltración y descalcificación de la misma. Cabe decir que, en el contrato con la comunidad de regantes de fecha 26 de febrero de 2009, no se especifica el volumen máximo de aprovechamiento de agua. Y, por otro lado, el agua para consumo humano y servicios se obtiene a través de la red pública urbana.

En la siguiente tabla se desglosa el consumo de agua según procedencia.

Tabla 7. Consumo de agua (m3) en la lavandería de ILUNION en Cartaya

|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agua de red | 8.081,16 | 4.195,00 | 1.150,99 |
| Agua comunidad de regantes | 54.170,00 | 61.195,00 | 31.972,00 |
| Total | 62.251,16 | 65.390,00 | 33.122,99 |

A continuación, se muestran las tablas y gráficas del indicador consumo de agua por sector.

Tabla 8. Consumo de agua en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Sanitario)

|  | Cifra A (m3 consumidos) | Cifra B (indicador de producción SS) | Cifra R (m3 consumidos/indicador de producción SS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 62.251,16 | 91,87 | 677,60 |
| 2019 | 65.390,00 | 100,00 | 653,90 |
| 2020 | 33.122,99 | 117,17 | 282,69 |

Ilustración 9. Evolución del consumo de agua en relación con la producción del sector sanitario en la lavandería de ILUNION en Cartaya

Tabla 9. Consumo de agua en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Uniformidad)

|  | Cifra A (m3 consumidos) | Cifra B (indicador de producción SU) | Cifra R (m3 consumidos/indicador de producción SU) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 62.251,16 | 94,46 | 659,02 |
| 2019 | 65.390,00 | 100,00 | 653,90 |
| 2020 | 33.122,99 | 108,50 | 305,28 |

Ilustración 10. Evolución del consumo de agua en relación con la producción del sector uniformidad en la lavandería de ILUNION en Cartaya

Tabla 10. Consumo de agua en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Hotelero)

|  | Cifra A (m3 consumidos) | Cifra B (indicador de producción SH) | Cifra R (m3 consumidos/indicador de producción SH) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 62.251,16 | 96,77 | 643,29 |
| 2019 | 65.390,00 | 100,00 | 653,90 |
| 2020 | 33.122,99 | 33,02 | 1003,12 |

Ilustración 11. Evolución del consumo de agua en relación con la producción del sector hotelero en la lavandería de ILUNION en Cartaya

Como se puede observar, el indicador muestra una mejora del 57% y del 53% en los sectores sanitarios y uniformidad laboral, mientras que aumenta para el sector hotelero. Esto es debido a la reducción de la demanda hotelera causada por la pandemia del COVID-19.

### Consumo de energía eléctrica

A continuación, se recogen los datos relativos al consumo de energía eléctrica en la planta de Cartaya. Todo el consumo de energía eléctrica proviene de la red de distribución.

Al igual que en el caso del agua, el indicador del consumo de la energía eléctrica en relación con la producción de los sectores sanitario y uniformidad muestra significativas mejoras. En concreto, estas mejoras son de un 50 y un 46 por ciento, respectivamente. Por el contrario, este indicador se ha visto aumentado para el sector hotelero, debido a su menor demanda durante el año 2020.

A continuación, se muestran las tablas y gráficas del indicador consumo de energía eléctrica por sector.

Tabla 11. Consumo de energía eléctrica en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Sanitario)

|  | Cifra A (kWh consumidos) | Cifra B (indicador de producción SS) | Cifra R (kWh consumidos/ indicador de producción SS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 742.868,00 | 91,87 | 8.086,08 |
| 2019 | 707.319,00 | 100,00 | 7.073,19 |
| 2020 | 416.521,00 | 117,17 | 3.554,84 |

Ilustración 12. Evolución del consumo de energía eléctrica en relación con la producción del sector sanitario en la lavandería de ILUNION en Cartaya

Tabla 12. Consumo de energía eléctrica en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Uniformidad)

|  | Cifra A (kWh consumidos) | Cifra B (indicador de producción SU) | Cifra R (kWh consumidos/ indicador de producción SU) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 742.868,00 | 94,46 | 7.864,37 |
| 2019 | 707.319,00 | 100,00 | 7.073,19 |
| 2020 | 416.521,00 | 108,50 | 3.838,90 |

Ilustración 13. Evolución del consumo de energía eléctrica en relación con la producción del sector uniformidad en la lavandería de ILUNION en Cartaya

Tabla 13. Consumo de energía eléctrica en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Hotelero)

|  | Cifra A (kWh consumidos) | Cifra B (indicador de producción SH) | Cifra R (kWh consumidos/ indicador de producción SH) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 742.868,00 | 96,77 | 7.676,64 |
| 2019 | 707.319,00 | 100,00 | 7.073,19 |
| 2020 | 416.521,00 | 33,02 | 12.614,20 |

Ilustración 14. Evolución del consumo de energía eléctrica en relación con la producción del sector hotelero en la lavandería de ILUNION en Cartaya

### Consumo de GLP

Además de la electricidad, en planta se utiliza como fuente de energía Gases Licuados del Petróleo. A través de la caldera de vapor y los quemadores de gas incluidos en las secadoras y planchadores se aporta calor a las distintas etapas del proceso.

A continuación, se muestran las tablas y gráficas del indicador consumo de GLP por sector.

Tabla 14. Consumo de GLP en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Sanitario)

|  | Cifra A (kWh consumidos) | Cifra B (indicador de producción SS) | Cifra R (kWh consumidos/ indicador de producción SS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 6.822.706,00 | 91,87 | 74.264,79 |
| 2019 | 6.548.380,00 | 100,00 | 65.483,80 |
| 2020 | 3.511.681,00 | 117,17 | 29.970,82 |

Ilustración 15. Evolución del consumo de GLP en relación con la producción del sector sanitario en la lavandería de ILUNION en Cartaya

Tabla 15. Consumo de GLP en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Uniformidad)

|  | Cifra A (kWh consumidos) | Cifra B (indicador de producción SU) | Cifra R (kWh consumidos/ indicador de producción SU) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 6.822.706,00 | 94,46 | 72.228,52 |
| 2019 | 6.548.380,00 | 100,00 | 65.483,80 |
| 2020 | 3.511.681,00 | 108,50 | 32.365,72 |

Ilustración 16. Evolución del consumo de GLP en relación con la producción del sector uniformidad en la lavandería de ILUNION en Cartaya

Tabla 16. Consumo de GLP en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Hotelero)

|  | Cifra A (kWh consumidos) | Cifra B (indicador de producción SH) | Cifra R (kWh consumidos/ indicador de producción SH) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 6.822.706,00 | 96,77 | 70.504,35 |
| 2019 | 6.548.380,00 | 100,00 | 65.483,80 |
| 2020 | 3.511.681,00 | 33,02 | 106.350,12 |

Ilustración 17. Evolución del consumo de GLP en relación con la producción del sector hotelero en la lavandería de ILUNION en Cartaya

Como se puede observar, el indicador del consumo de GLP ha aumentado en el año 2020 respecto de 2019 para el sector hotelero. El menor procesado de este tipo de textil en la planta provoca el aumento del indicador. Sin embargo, el sector sanitario y uniformidad muestran mejoras significativas entre estos dos años, concretamente, del 54 y el 51 por ciento, respectivamente.

### Consumo de combustible (vehículos)

En Cartaya la flota es propiedad de ILUNION por lo que el consumo de combustibles fósiles está asociado directamente a la actividad de la planta. El consumo de combustibles fósiles es principalmente gasóleo de automoción.

A continuación, se muestran las tablas y gráficas del indicador consumo de combustible (de vehículos) por sector.

Tabla 17. Consumo de combustible asociado a la flota de vehículos de la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Sanitario)

|  | Cifra A (Litros consumidos) | Cifra B (indicador de producción SS) | Cifra R (Litros/indicador de producción SS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 52.879,00 | 91,87 | 575,59 |
| 2019 | 58.142,77 | 100,00 | 581,43 |
| 2020 | 44.897,77 | 117,17 | 383,18 |

Ilustración 18. Evolución del consumo de combustible asociado a la flota de vehículos en relación con la producción en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Sanitario)

Tabla 18. Consumo de combustible asociado a la flota de vehículos de la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Uniformidad)

|  | Cifra A (Litros consumidos) | Cifra B (indicador de producción SU) | Cifra R (Litros/indicador de producción SU) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 52.879,00 | 94,46 | 559,80 |
| 2019 | 58.142,77 | 100,00 | 581,43 |
| 2020 | 44.897,77 | 108,50 | 413,80 |

Ilustración 19. Evolución del consumo de combustible asociado a la flota de vehículos en relación con la producción en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Uniformidad)

Tabla 19. Consumo de combustible asociado a la flota de vehículos de la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Hotelero)

|  | Cifra A (Litros consumidos) | Cifra B (indicador de producción SH) | Cifra R (Litros/indicador de producción SH) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 52.879,00 | 96,77 | 546,44 |
| 2019 | 58.142,77 | 100,00 | 581,43 |
| 2020 | 44.897,77 | 33,02 | 1.359,71 |

Ilustración 20. Evolución del consumo de combustible asociado a la flota de vehículos en relación con la producción en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Hotelero)

Al igual que en los apartados anteriores, se observan importantes mejoras para el sector sanitario y uniformidad en el indicador entre el año 2019 y el año 2020, específicamente el indicador ha disminuido en un 34% y el 29%, respectivamente, mientras que para el sector hotelero el indicador ha aumentado entre estos dos años, debido al menor procesado del textil procedente de hoteles respecto de los otros sectores mencionados.

### Energía

Las tablas siguientes representan los consumos energéticos e índices de consumo frente a la producción de los tres sectores que se procesan en la planta de Cartaya.

Tabla 20. Consumo de energía en la lavandería de ILUNION en Cartaya

|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Energía eléctrica (kWh) | 742.868,00 | 707.319,00 | 416.521,00 |
| GLP (kWh) | 6.822.706,00 | 6.548.380,00 | 3.511.681,00 |
| Diésel (kWh)1 | 536.848,76 | 590.288,66 | 455.820,12 |
| Total | 8.102.422,76 | 7.845.987,66 | 4.384.022,12 |

Tabla 21. Consumo de energía en relación con la producción en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Sanitario)

|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Energía eléctrica (kWh/indicador de producción SS) | 8.086,08 | 7.073,19 | 3.554,84 |
| GLP (kWh/indicador de producción SS) | 74.264,79 | 65.483,80 | 29.970,82 |
| Diésel (kWh/ indicador de producción SS) | 5.843,57 | 5.902,89 | 3.890,25 |
| Total | 88.194,44 | 78.459,88 | 37.415,91 |

Ilustración 21. Evolución de la energía consumida en relación con la producción del sector sanitario en la lavandería de ILUNION en Cartaya

Tabla 22. Consumo de energía en relación con la producción en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Uniformidad)

|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Energía eléctrica (kWh/indicador de producción SU) | 7.864,37 | 7.073,19 | 3.838,90 |
| GLP (kWh/indicador de producción SU) | 72.228,52 | 65.483,80 | 32.365,72 |
| Diésel (kWh/ indicador de producción SU) | 5.683,34 | 5.902,89 | 4.201,11 |
| Total | 85.776,23 | 78.459,88 | 40.405,73 |

Ilustración 22. Evolución de la energía consumida en relación con la producción del sector uniformidad en la lavandería de ILUNION en Cartaya

Tabla 23. Consumo de energía en relación con la producción en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Hotelero)

|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Energía eléctrica (kWh/indicador de producción SH) | 7.676,64 | 7.073,19 | 12.614,20 |
| GLP (kWh/indicador de producción SH) | 70.504,35 | 65.483,80 | 106.350,12 |
| Diésel (kWh/ indicador de producción SH) | 5.547,68 | 5.902,89 | 13.804,36 |
| Total | 83.728,66 | 78.459,88 | 132.768,69 |

Ilustración 23. Evolución de la energía consumida en relación con la producción del sector hotelero en la lavandería de ILUNION en Cartaya

Como se viene indicando en apartados anteriores, los sectores sanitario y uniformidad muestran mejoras del 52 y el 49 por ciento, en el indicador del consumo de energía, respectivamente, mientras que, en el sector hotelero, el indicador aumenta, debido a la menor solicitud en el tratamiento de este tipo de textil.

### Energía renovable

En la lavandería de ILUNION en Cartaya no se genera ni se consume energía renovable.

### Consumo de materiales

En la planta de Cartaya se utilizan principalmente en el proceso de lavado y acabado de la ropa tres tipos de productos definidos en planta como: detergentes que se utilizan para para alcalinizar y emulsionar la suciedad en el baño de lavado, productos desmanchantes que se utilizan para blanquear/ desmanchar y desinfectar, en la fase de lavado y que están basados en cloro (hipoclorito sódico) o basados en oxígeno y productos de acabado, caso de neutralizantes que se utilizan en el último aclarado para regular el pH entre 6 y 7,5, o suavizantes, que se utilizan en el último aclarado para minimizar la electricidad estática, mejorar el tacto y favorecer el paso por calandra. Además, se utilizan otro tipo de productos, que se utilizan en menor cantidades y que se recogen en el grupo “Varios”, estos son utilizados en los procesos especiales de recuperación de ropa y desapresto.

A continuación, se detallan los principales productos consumidos en el centro.

Tabla 24. Consumo de productos (kg) en la lavandería de ILUNION en Cartaya

|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acabado | 12.950 | 10.810 | 7.840 |
| Desmanchante | 28.900 | 27.900 | 14.525 |
| Detergente | 25.480 | 32.010 | 15.980 |
| Varios | 6.706 | 7.420 | 8.554 |
| Total | 74.036 | 78.140 | 46.899 |

De los datos anteriores, se deduce el aumento de los productos denominados “varios”. Cabe decir que, este tipo de productos son utilizados en los procesos relacionados con la higienización del textil procedente del sector sociosanitario. Los indicadores en relación con el consumo de materiales por tipología de producto y según el sector se indican a continuación:

Tabla 25. Consumo de materiales en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Sanitario)

|  | Cifra A (kg de producto) | Cifra B (indicador de producción SS) | Cifra R (kg de producto de producción SS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acabado |  |  |  |
| 2018 | 12.950 | 91,87 | 140,96 |
| 2019 | 10.810 | 100,00 | 108,10 |
| 2020 | 7.840 | 117,17 | 66,91 |
| Desmanchante |  |  |  |
| 2018 | 28.900 | 91,87 | 314,57 |
| 2019 | 27.900 | 100,00 | 279,00 |
| 2020 | 14.525 | 117,17 | 123,97 |
| Detergente |  |  |  |
| 2018 | 25.480 | 91,87 | 277,35 |
| 2019 | 32.010 | 100,00 | 320,10 |
| 2020 | 15.980 | 117,17 | 136,38 |
| Varios |  |  |  |
| 2018 | 6.706 | 91,87 | 72,99 |
| 2019 | 7.420 | 100,00 | 74,20 |
| 2020 | 8.554 | 117,17 | 73,01 |

Ilustración 24. Evolución del consumo de materiales en relación con la producción del sector sanitario en la lavandería de ILUNION en Cartaya

Tabla 26. Consumo de materiales en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Uniformidad)

|  | Cifra A (kg de producto) | Cifra B (indicador de producción SU) | Cifra R (kg de producto de producción SU) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acabado |  |  |  |
| 2018 | 12.950 | 94,46 | 137,10 |
| 2019 | 10.810 | 100,00 | 108,10 |
| 2020 | 7.840 | 108,50 | 72,26 |
| Desmanchante |  |  |  |
| 2018 | 28.900 | 94,46 | 305,95 |
| 2019 | 27.900 | 100,00 | 279,00 |
| 2020 | 14.525 | 108,50 | 133,87 |
| Detergente |  |  |  |
| 2018 | 25.480 | 94,46 | 269,74 |
| 2019 | 32.010 | 100,00 | 320,10 |
| 2020 | 15.980 | 108,50 | 147,28 |
| Varios |  |  |  |
| 2018 | 6.706 | 94,46 | 70,99 |
| 2019 | 7.420 | 100,00 | 74,20 |
| 2020 | 8.554 | 108,50 | 78,84 |

Ilustración 25. Evolución del consumo de materiales en relación con la producción del sector uniformidad en la lavandería de ILUNION en Cartaya

Tabla 27. Consumo de materiales en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Hotelero)

|  | Cifra A (kg de producto) | Cifra B (indicador de producción SH) | Cifra R (kg de producto de producción SH) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acabado |  |  |  |
| 2018 | 12.950 | 96,77 | 133,82 |
| 2019 | 10.810 | 100,00 | 108,10 |
| 2020 | 7.840 | 33,02 | 237,43 |
| Desmanchante |  |  |  |
| 2018 | 28.900 | 96,77 | 298,65 |
| 2019 | 27.900 | 100,00 | 279,00 |
| 2020 | 14.525 | 33,02 | 439,88 |
| Detergente |  |  |  |
| 2018 | 25.480 | 96,77 | 263,30 |
| 2019 | 32.010 | 100,00 | 320,10 |
| 2020 | 15.980 | 33,02 | 483,95 |
| Varios |  |  |  |
| 2018 | 6.706 | 96,77 | 69,30 |
| 2019 | 7.420 | 100,00 | 74,20 |
| 2020 | 8.554 | 33,02 | 259,06 |

Ilustración 26. Evolución del consumo de materiales en relación con la producción del sector hotelero en la lavandería de ILUNION en Cartaya

Como se puede observar en las gráficas anteriores, el indicador del consumo de materiales disminuye en los sectores sanitario y uniformidad, salvo para el caso del producto “varios” en ambos sectores que, como se ha comentado anteriormente, son productos utilizados en los procesos relacionados con la higienización del textil. En el caso del sector hotelero, todos los indicadores por producto aumentan.

### Consumo de plásticos

El plástico se utiliza en el envío de ropa limpia desde la planta de Cartaya a los distintos centros. Desde ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería se trabaja para eliminar progresivamente el consumo de plásticos, sustituyéndolos por flejes. Sin embargo, dada la situación provocada por el virus COVID-19, este consumo se ha visto aumentado fuertemente durante el año 2020.  Esto es debido a que, en muchos casos, los clientes solicitan que la ropa vaya embolsada con el fin de evitar contaminaciones cruzadas. Es por esta razón que el indicador consumo de plásticos ha aumentado en los tres sectores.

Tabla 28. Consumo de plásticos en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Sanitario)

|  | Cifra A (kg de plásticos) | Cifra B (indicador de producción SS) | Cifra R (kg de plásticos/ indicador de producción SS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 3.000,00 | 91,87 | 32,65 |
| 2019 | 4.120,00 | 100,00 | 41,20 |
| 2020 | 6.235,00 | 117,17 | 53,21 |

Ilustración 27. Evolución del consumo de plásticos en relación con la producción del sector sanitario en la lavandería de ILUNION en Cartaya

Tabla 29. Consumo de plásticos en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Uniformidad)

|  | Cifra A (kg de plásticos) | Cifra B (indicador de producción SU) | Cifra R (kg de plásticos/ indicador de producción SU) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 3.000,00 | 94,46 | 31,76 |
| 2019 | 4.120,00 | 100,00 | 41,20 |
| 2020 | 6.235,00 | 108,50 | 57,47 |

Ilustración 28. Evolución del consumo de plásticos en relación con la producción del sector uniformidad en la lavandería de ILUNION en Cartaya

Tabla 30. Consumo de plásticos en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Hotelero)

|  | Cifra A (kg de plásticos) | Cifra B (indicador de producción SH) | Cifra R (kg de plásticos/ indicador de producción SH) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 3.000,00 | 96,77 | 31,00 |
| 2019 | 4.120,00 | 100,00 | 41,20 |
| 2020 | 6.235,00 | 33,02 | 188,82 |

Ilustración 29. Evolución del consumo de plásticos en relación con la producción del sector hotelero en la lavandería de ILUNION en Cartaya

### Emisiones a la atmósfera

Las emisiones a la atmósfera procedentes de los focos de combustión existentes en la instalación se controlan en función de lo establecido en la autorización APCA mediante medidas externas a través de un Organismo de Control Autorizado. Los resultados de estas medidas se notifican ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Los focos de emisión son variados dependiendo del proceso, ya que en ellos se utiliza calor para diferentes acciones (agua caliente, secado, planchado).

Las principales emisiones que se generan en las instalaciones y dado el tipo de equipos utilizados, son las provenientes de emisiones de combustión a partir de Gases Licuados del Petróleo.

A continuación, se presentan los datos de los controles de emisión realizados durante el año 2018 en el centro de Cartaya.

Tabla 31. Resultados del control de emisiones realizado en la lavandería de ILUNION en Cartaya (año 2018)

| Foco | Contaminante | Concentración (ppm) | Límite (ppm)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Foco P1 G1. Caldera 1 | NOx | 66 | 122 |
| Foco P1 G2. Caldera 2 | NOx | 52 |  |
| Foco P1 G3. Caldera 3 | NOx | 43 |  |
| Foco P2 G1. Secadora 2 | NOx | < 10 |  |
| Foco P2 G2. Secadora 4 | NOx | < 10 |  |
| Foco P2 G3. Secadora 5 | NOx | < 10 |  |
| Foco P2 G4. Secadora 6 | NOx | < 10 |  |
| Foco P2 G5. Secadora 7 | NOx | < 10 | Exento de mediciones |
| Foco P2 G6. Secadora 8 | NOx | < 10 |  |
| Foco P3 G1. Calandra | NOx | 33 | 122 |

*Límites según Resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible sobre AEA de 13/10/2021.

Dadas las características del combustible utilizado (GLP) el Organismo de Control sólo realiza mediciones del parámetro NOx, no disponiéndose de datos ni de SO2 ni PM.

Además de considerar las emisiones generadas en planta, se deben considerar las originadas como consecuencia del traslado del textil, mediante vehículos, desde las instalaciones del cliente hasta la lavandería y viceversa. El diésel es el combustible utilizado por la flota de camiones de la instalación. El control de estas emisiones se lleva a cabo mediante los programas de mantenimiento preventivo y de las correspondientes ITV.

Así, teniendo en cuenta los consumos de energía eléctrica, GLP y diésel efectuados por ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería en la planta de Cartaya (Huelva), se obtienen las siguientes emisiones de CO2 equivalente en relación con la producción de los tres sectores.

Tabla 32. Evolución en toneladas de CO2 equivalente generadas en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Sanitario)

|  | Cifra A (t eqCO2) | Cifra B (indicador de producción SS) | Cifra R (t eqCO2 / indicador de producción SS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 1.882,28 | 91,87 | 20,49 |
| 2019 | 1.408,32 | 100,00 | 14,08 |
| 2020 | 799,13 | 117,17 | 6,82 |

Ilustración 30. Evolución de las emisiones de CO2 en el centro de ILUNION en Cartaya en relación con la producción del sector sanitario

Tabla 33. Evolución en toneladas de CO2 equivalente generadas en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Uniformidad)

|  | Cifra A (t eqCO2) | Cifra B (indicador de producción SU) | Cifra R (t eqCO2 / indicador de producción SU) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 1.882,28 | 94,46 | 19,93 |
| 2019 | 1.408,32 | 100,00 | 14,08 |
| 2020 | 799,13 | 108,50 | 7,37 |

Ilustración 31. Evolución de las emisiones de CO2 en el centro de ILUNION en Cartaya en relación con la producción del sector uniformidad

Tabla 34. Evolución en toneladas de CO2 equivalente generadas en la lavandería de ILUNION en Cartaya (Sector Hotelero)

|  | Cifra A (t eqCO2) | Cifra B (indicador de producción SH) | Cifra R (t eqCO2 / indicador de producción SH) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 1.882,28 | 96,77 | 19,45 |
| 2019 | 1.408,32 | 100,00 | 14,08 |
| 2020 | 799,13 | 33,02 | 24,20 |

Ilustración 32. Evolución de las emisiones de CO2 en el centro de ILUNION en Cartaya en relación con la producción del sector hotelero

El indicador de las emisiones de CO2 ha mejorado en 2020 en un 52% en el sector sanitario respecto del año 2019, y en un 18% en el sector uniformidad. Sin embargo, el indicador ha sufrido un aumento en el sector hotelero entre estos dos años, debido la situación del COVID-19.

### Ruido

El posible ruido generado en la planta proviene de la puesta en marcha del equipamiento necesario para llevar a cabo la actividad diaria de la lavandería industrial.

Por este motivo la lavandería industrial de Cartaya dispone de un estudio acústico elaborado por ATISAE de fecha 21 de diciembre de 2009, de conformidad con el valor límite legal. En el informe indicado se mide un único punto en horario diurno, cuyo resultado se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 35. Nivel de ruido producido en la lavandería de ILUNION en Cartaya

| Horario diurno | Instalaciones con los focos ruidosos en funcionamiento | Ruido de fondo | Incertidumbre expandida | Ruidos producidos por las instalaciones | N.E.E - Incertidumbre | Índice de ruido Lkd. D. 6/2012* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LA10 dB (A) | LA10 dB (A) | dB (A) | N.E.E. (dB (A)) |  |  |
| Punto Nº1 | 63,6 | 51,0 | 2,45 | 63,4 | 60,95 | 65 |
| * índice de ruido continuo equivalente corregido para el período diurno según Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. |  |  |  |  |  |  |

### Efluentes hídricos

Las aguas residuales generadas en el proceso de lavado textil y que no han sido recirculadas, se tratan en una zona previa al vertido a colector municipal. En esta zona, se realizan analíticas y se tratan las aguas, mediante el ajuste de pH y aplicación de clorhídrico para asegurar un vertido conforme a los parámetros legales. Los vertidos de aguas residuales domésticas, procedentes de aseos y vestuarios son directamente destinadas a colector municipal. La instalación realiza controles en el punto de vertido de aguas residuales industriales cada cuatro meses para comprobar que se cumplen los parámetros de vertido marcados.

La tabla siguiente recoge los valores de los parámetros de vertido para los años 2019 y 2020.

Tabla 36. Control de parámetros de vertido realizado en la lavandería de ILUNION en Cartaya

|  | Jun-19 | Oct-19 | Dic-19 | Mar-20 | Jun-20 | Dic-20 | Límite de la legislación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad (a 25ºC) (ms/cm) | 0,85 | 0,96 | 1,26 | 1,39 | 1,18 | 0,63 | 5,00 |
| pH | 8,44 | 7,61 | 7,69 | 7,8 | 6,86 | 7,6 | 6,0-10 |
| Detergentes aniónicos (mg/l) | 0,10 | 0,17 | 0,45 | 0,26 | 0,40 | < 0,10 | 6 |
| Materias inhibidoras (Toxicidad) (U.T.) | 19,4 | 43 | 14,8 | 41,8 | 10 | < 2.0 | 25 |

*Método de ensayo: conductividad IME-2 (Electrometria), pH IME-1 ( Electrometria), Detergentes aniónicos EA/030-a, Toxicidad LUM/001-a

Como se muestra en las tablas a partir de los controles realizados, a partir de junio 2020 todos los parámetros del vertido están dentro de los límites establecidos. La caracterización de los vertidos se realiza con una muestra puntual en la arqueta de vertidos, que puede ser el motivo por el que puntualmente, el parámetro de materias inhibidoras haya salido por encima del límite. Para mejorar el control, se va a realizar una caracterización con muestras compuestas en diferentes intervalos de horas, planificado para el año 2021, ya que los vertidos dependen del tipo de ropa a tratar y debido a la diversidad de ropa a procesar durante las horas de apertura de la planta, se puede ver afectado este parámetro de forma puntual.

Las aguas meteóricas son vertidas directamente a colector municipal a través de las arquetas de recogida de pluviales situadas en el exterior de la planta.

### Residuos

Con el fin de garantizar una correcta gestión de los residuos, la lavandería industrial dispone de recursos para la segregación de los residuos desde su generación, en función de su tipología y peligrosidad y son almacenados e inventariados para su posterior retirada por parte de gestores autorizado, cumpliendo en todos los casos con la normativa vigente.

Entre los residuos peligrosos se incluyen los asociados directamente con el proceso de lavado textil y limpieza y desinfección, como envases plásticos contaminados de productos químicos y aquellos industriales generados como consecuencia de actividades de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de las instalaciones y equipos o derivados de su sustitución.

Los residuos no peligrosos son en su mayoría consecuencia de otras actividades complementarias al proceso de lavado textil, como el empaquetado de la ropa que se envía a los clientes. Otros residuos no peligrosos serían los obtenidos de la recogida selectiva implantada en las instalaciones (papel, envases, pilas, basura urbana…). Dependiendo de su tipología son retirados, bien por gestor autorizado, bien por el Ayuntamiento de Cartaya.

Mediante el control operacional establecido a través del Sistema Integrado de Gestión, que incluye las operaciones de revisión y control de las condiciones de los almacenamientos de residuos y los procesos de auditoría (internas y externas) se logra un control efectivo sobre este aspecto ambiental.

A continuación, se muestran los residuos peligrosos y no peligrosos generados por la instalación durante los años 2018, 2019 y 2020.

Tabla 37. Residuos peligrosos generados (kg) en la lavandería de ILUNION en Cartaya

|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Envases contaminados | 11 | 79 | 90 |
| Fluorescentes | 8 | 7 | S.D.3 |
| Aerosoles. Gases recipientes a presión | 14 | 11 | 15 |
| Absorbentes contaminados | 163 | 162 | 90 |
| Residuos biosanitarios | S.D. | S.D.3 | 287 |
| Aceites no clorados | 100 | 167 | 600 |
| RAEE´S | 155 | 7 | 40 |
| Pilas. Baterías y acumuladores | 3 | 2 | 2 |

Tabla 38. Residuos no peligrosos generados (kg) en la lavandería de ILUNION en Cartaya

|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Plástico | 100 | S.D.3 | S.D.3 |
| Papel y Cartón | 2.640 | S.D.1 | S.D.3 |
| Residuos Urbanos | S.D.3 | S.D.3 | 80.600 |

Tabla 39. Generación de residuos total (kg) en la lavandería de ILUNION en Cartaya

|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Residuos peligrosos | 454,00 | 475,00 | 1.094,00 |
| Residuos no peligrosos | 2.740,00 | S.D. | 80.600,00 |
| Total | 3.194,00 | 475,00 | 81.694,00 |

De las tablas anteriores se deduce que la generación de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, es irregular durante los años estudiados, ya que, en muchos casos, los residuos están relacionados con los procesos de mantenimiento de la planta o con los métodos de gestión de los residuos.

En la tabla siguiente se muestra la evolución del indicador de generación de residuos, en relación con la producción por sectores.

Tabla 40. Generación de residuos total en la lavandería de ILUNION en Cartaya en relación con el sector sanitario

|  | Cifra A (kg de residuos generados) | Cifra B (indicador de producción SS) | Cifra R (kg de residuos generados/indicador de producción SS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 3.194,00 | 91,87 | 34,77 |
| 2019 | 475,00 | 100,00 | 4,75 |
| 2020 | 81.694,00 | 117,17 | 697,23 |

Tabla 41. Generación de residuos total en la lavandería de ILUNION en Cartaya en relación con el sector uniformidad

|  | Cifra A (kg de residuos generados) | Cifra B (indicador de producción SU) | Cifra R (kg de residuos generados/indicador de producción SU) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 3.194,00 | 94,46 | 33,81 |
| 2019 | 475,00 | 100,00 | 4,75 |
| 2020 | 81.694,00 | 108,50 | 752,94 |

Tabla 42. Generación de residuos total en la lavandería de ILUNION en Cartaya en relación con el sector hotelero

|  | Cifra A (kg de residuos generados) | Cifra B (indicador de producción SH) | Cifra R (kg de residuos generados/indicador de producción SH) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 3.194,00 | 96,77 | 33,01 |
| 2019 | 475,00 | 100,00 | 4,75 |
| 2020 | 81.694,00 | 33,02 | 2.474,08 |

La evolución del indicador muestra una subida alta en el año 2019 respecto a 2020 para los tres sectores (sanitario, uniformidad y hotelero), dado que es en este año en el que se han comenzado a estimar los residuos urbanos retirados del centro por el Ayuntamiento de Cartaya.

### Uso del suelo

La planta se encuentra ubicada en una parcela de 2.841 m2, de las que sólo 2.000 m2 se encuentran destinadas a la actividad productiva. El resto de superficie se encuentra pavimentada, no existiendo zonas verdes o ajardinadas que alberguen biodiversidad. Asimismo, la parcela se encuentra alejada de zonas con alguna categoría de protección especial. En la siguiente tabla se muestra el indicador “uso del suelo” expresado en m2.

Tabla 43. Uso del suelo (m2) en la lavandería de ILUNION en Cartaya

|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Superficie de suelo sellada | 2.841 | 2.841 | 2.841 |
| Superficie total en el centro orientada según naturaleza | 0 | 0 | 0 |
| Superficie total fuera del centro orientada según naturaleza | 0 | 0 | 0 |

# Comunicación medioambiental

ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería reconoce que la participación de los trabajadores es una fuerza impulsora y una condición previa para las mejoras medioambientales de la organización.

Por esta razón, ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería organiza anualmente jornadas de comunicación, consulta y participación de los trabajadores para la mejora de los Sistemas de Gestión. Durante 2020, estas jornadas dirigidas al personal de todas las áreas que conforman ILUINON Lavandería y Servicios a la Hostelería se han llevado a cabo de forma telemática a través de la herramienta Teams, de tal manera que la jornada estuviera disponible para el resto de los empleados que no pudieran asistir en streaming.

Por otro lado, en el día a día de su actividad, desde el Sistema de Gestión de ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería se pone a disposición de todas las plantas un Manual de Buenas Prácticas Ambientales en el que se establecen las pautas de actuación que permiten reutilizar, reciclar y reducir el consumo de recursos y mejorar, por tanto, el medio en que se desarrolla la actividad. Además, actualmente se está trabajando con el Departamento de Marketing en una nueva campaña de comunicación y sensibilización ambiental.

ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería reconoce igualmente la importancia y alcance de las actividades que desarrollan sus proveedores como parte integrante del ciclo de vida de su actividad, y su posible repercusión sobre el medio ambiente. Por este motivo, desde el Departamento de Gestión, junto con la colaboración de personal de las propias lavanderías, se envía a los proveedores una carta de comunicación. A través de esta carta se les informa que la organización trabaja bajo un Sistema Integrado de Gestión, comprometiéndose a los requisitos de aplicación y facilitando la documentación solicitada.

# Formación medioambiental

La política del Sistema Integrado de Gestión de ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería considera prioritario fomentar la formación y sensibilización de su personal en materia de desempeño ambiental.

Por esta razón, ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería redacta anualmente un plan de formación en el que se recogen los resultados y repercusiones de las acciones formativas llevadas a cabo en el año anterior y se establecen los objetivos a cumplir en este ámbito durante el año. En líneas generales, los objetivos contemplados en el plan de formación de 2020 se dirigían al desarrollo profesional y continuo de sus trabajadores, mediante itinerarios formativos centrados en las personas y el liderazgo tanto personal como profesional, la búsqueda de la excelencia, la transformación y la innovación, etc.

Además, anualmente, ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería organiza jornadas con mandos intermedios de las unidades de producción, mantenimiento y transporte, en las que se incide en las buenas prácticas ambientales, como la correcta gestión de los residuos y el tratamiento de aguas residuales, hasta en aspectos legales de las instalaciones con incidencia ambiental (mantenimiento de maquinaria, legalizaciones, etc.). Asimismo, durante las jornadas, se analiza y valora la evolución de los consumos y su grado de cumplimiento en relación con los objetivos establecidos. Durante las jornadas de 2019 y 2020, participaron en dichas jornadas hasta 40 personas responsables de los departamentos de mantenimiento de las diferentes Lavanderías de ILUNION.

# Cumplimiento legal

En el marco del Sistema de Gestión Ambiental, ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería, dispone de un procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales. El Departamento de Sistema de Gestión se encarga de tener actualizado el listado legislativo de aplicación a la actividad, así como de comunicar los cambios, actualizaciones o nuevas normativas a los distintos centros de trabajo que se vean involucrados.

ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería declara que su centro de lavandería industrial en Cartaya cumple con la legislación ambiental de aplicación en sus instalaciones.

En la siguiente tabla se detallan, agrupados por aspectos ambientales, las referencias legales más relevantes aplicables a la lavandería industrial de ILUNION en Cartaya, así como la evidencia de su cumplimiento.

Tabla 44. Requisitos legales aplicables en la lavandería de ILUNION en Cartaya

| Aspecto Referencia normativa | Requisitos | Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| AUTORIZACIONES Y PERMISOS |  |  |
| Ley 17/2009, libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley 12/2012, medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. Ordenanza (Cartaya) reguladora del ejercicio de actividades industriales y de prestación de servicios. (09/03/2011) | Licencia municipal. | La lavandería industrial de Cartaya dispone de licencia municipal otorgada por el Ayuntamiento a nombre de Ilunion Lavanderías S.A., con fecha 16/04/2019. |
| AUDITORÍAS ENERGÉTICA |  |  |
| Real Decreto 56/2016, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre, relativa a la eficiencia energética. ORDEN de 9 de diciembre de 2014, por la que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Certificados Energéticos Andaluces. | Auditoría energética | Se cuenta con la auditoría energética del centro de 2016 y actualmente se está realizando la correspondiente al año 2020. |
| AGUAS |  |  |
| Real Decreto 849/1986, Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Real Decreto Legislativo 1/2001, Ley de Aguas. Reglamento (Cartaya) de prestación de servicio de abastecimiento y saneamiento. (25/09/2013). | Permiso o autorización de vertido. | La lavandería industrial de Cartaya dispone de autorización de vertido emitida por el Ayuntamiento (Aqualia). |
| Real Decreto Legislativo 1/2001, Ley de Aguas. | Disponer de contrato con comunidad de regantes. | Contrato con Comunidad de Regantes de Chanza y El Piedras de fecha 26 de febrero de 2009. |
| Real Decreto 849/1986, Reglamento del Dominio Público Hidráulico. | Limitaciones de vertido. | La lavandería industrial de Cartaya cuenta con analíticas realizadas por empresa autorizada STENCO. |
| Real Decreto Legislativo 1/2001, Ley de Aguas. | Libro Registro. | La lavandería industrial de Cartaya dispone de archivo de registro de todos los controles llevados a cabo. |
| Real Decreto 509/1996, normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. | Tratamiento previo. | En la lavandería industrial de Cartaya existe una zona de pretratamiento previa al vertido a colector municipal. |
| Real Decreto 140/2003, criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Real Decreto 865/2003, criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. ORDEN EYE/605/2008, tramitación de las instalaciones de suministro de agua y el procedimiento para la obtención de la autorización de los agentes que intervienen en su ejecución. LEY 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía. | Mantenimiento adecuado de las instalaciones. | La lavandería industrial de Cartaya cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, y equipos para el control del consumo. |
| EMISIONES |  |  |
| Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Real Decreto 100/2011, catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. | Disponer de autorización/comunicación de los focos de emisión potencialmente contaminantes de la atmósfera. | Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Huelva relativa a la solicitud de Autorización de Emisiones a la Atmósfera para actividades del grupo A o B del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera del Anexo del RD 100/2011. Expediente AEA-HU-2021-01, de fecha 13/10/2021. |
| Resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Huelva relativa a la solicitud de Autorización de Emisiones a la Atmósfera para actividades del grupo A o B del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera del Anexo del RD 100/2011. Expediente AEA-HU-2021-01 | Control externo de sus emisiones: - Inicial en los cuatro meses siguientes a la Resolución. - Cada tres años tras la inicial | La lavandería industrial de Cartaya realiza todos los controles reglamentarios correspondientes por OCA. Planificada realización del control inicial según Resolución. |
| RUIDO |  |  |
| Ley 37/2003, del Ruido. Real Decreto 1513/2005, evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 1367/2007, zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. | Estudio acústico. Respetar los valores límite de emisión o inmisión de ruido y vibraciones. | La lavandería industrial de Cartaya dispone de un estudio acústico elaborado por ATISAE de conformidad con los valores límite legales de fecha 21 de diciembre de 2009. |
| RESIDUOS |  |  |
| Ley 22/2011, residuos y suelos contaminados. Real Decreto 553/2020, traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. Real Decreto 833/1988, de Residuos Tóxicos y Peligrosos Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. ORDENANZA (Cartaya) medioambiental recogida de residuos municipales. (25/09/2013) | Envasado, etiquetado de residuos, documentos de identificación, notificaciones de traslado. | Los residuos generados en la lavandería industrial de Cartaya están clasificados por su código LER, se entregan a gestores autorizados y se dispone de toda la documentación asociada. |
|  | Registro de productores de Residuos Peligrosos | El centro de ILUNION Lavandería en Cartaya está inscrito como Pequeño Productor de Residuos Peligrosos en el Registro de la Junta de Andalucía con Nº de inscripción 2100002695; NIMA y código productor P-212371. |
|  | Contrato de tratamiento de residuos | El centro de ILUNION Lavandería en Cartaya dispone de los correspondientes contratos de tratamiento con los gestores autorizados. |
|  | Entrega de los residuos a entidades acreditadas | El centro de ILUNION Lavandería en Cartaya entrega los residuos a diferentes entidades en función de la tipología de los mismos. La basura urbana se entrega a los servicios del Ayuntamiento de Cartaya. |
| SUELOS |  |  |
| Real Decreto 9/2005, relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo. Ley 22/2011, residuos y suelos contaminados. Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados | Informe Preliminar de Situación de Suelos (IPS). | La lavandería industrial de Cartaya cumplimenta los informes de suelo vía web, según lo establecido por el Real Decreto 9/2005, a partir de la plataforma SUCO de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía. |

# Objetivos y metas medioambientales

La Alta Dirección de ILUNION define objetivos estratégicos que traslada a sus divisiones. Así, ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería define sus propios objetivos de mejora que, en este caso, van encaminados a la mejora del desempeño ambiental.

De esta forma, anualmente se establecen una serie de objetivos concretos de gestión ambiental que, en la mayoría de los casos, suelen consistir en la disminución del consumo de energía y del consumo de otros recursos (como agua, plásticos, etc.), asignándose valores concretos a estos objetivos de reducción. Estos objetivos anuales se despliegan a su vez en metas que son asignadas a las Unidades Organizativas responsables de realizarlas, asignándose igualmente los recursos necesarios

El indicador de cada objetivo se revisa mensualmente para comprobar la evolución del mismo y, en su caso, definir actuaciones para alcanzar dicho objetivo y, además, anualmente se realiza un análisis global de los objetivos marcados en paralelo con la Revisión del Sistema por la Dirección.

En la siguiente página, se presentan los objetivos ambientales establecidos en la planta de Cartaya para el año 2020. Cabe decir que, los objetivos, si bien se tratan de establecer en términos de mejora, la previsión del aumento en la cartera de clientes principalmente del sector industrial en el año 2020 ha determinado que los objetivos se establecieran en términos de no superar el indicador definido, con el fin de ajustar estos objetivos a la realidad de la planta.

En este punto, se debe tener en cuenta, además, la situación de producción atípica de la lavandería industrial durante este año causada por la crisis sanitaria del COVID-19. Esta situación ha implicado un mayor de uso de los recursos implicados en el proceso de lavado, lo cual se ha tenido en cuenta para el establecimiento de los objetivos de 2021, que, al igual que los de 2020 se encuentran encaminados a reducir los consumos de agua, electricidad y combustible empleados en la planta, pero adaptados a esta nueva realidad.

Tabla 45. Objetivos ambientales establecidos en la lavandería de ILUNION en Cartaya (año 2020)

| Objetivo | Meta | Acciones | Responsable | Plazo | Indicador | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimización del consumo de agua | Evitar que el consumo de agua aumente hasta el 11,80% respecto a 2019. | Ajustar cargas a la capacidad de la máquina | Jefe de Producción | 31-01-2020 | Consumo en litro por kg. | No alcanzado. El no cumplimiento de los objetivos establecidos para los consumos de recursos de agua, gas y electricidad se encuentra, en este caso, directamente relacionado con la situación de excepcionalidad sanitaria causada por el COVID-19. Casi la totalidad de la producción ha sido procedente del sector industrial cuyo tratamiento implica el uso de lavadoras, consumiendo más cantidad de agua y electricidad por kilogramo de ropa en comparación con el túnel de lavado. |
|  |  | Disminuir paradas de túnel | J. Producción/J. Mantenimiento | 31-01-2020 |  |  |
|  |  | Ajustar turnos de trabajo para el lavado ante la situación COVID | Dirección /J. Producción | 30-04-2020 |  |  |
| Optimización del consumo eléctrico | Evitar que el consumo de electricidad aumente hasta el 19,35% respecto a 2019. | Ajustar horarios de apertura/producción | Director de Planta/J. de Producción | 31-01-2020 | Consumo eléctrico (kW/kg) |  |
|  |  | Solape de turnos de trabajo | Director de Planta/J. de Producción | 31-05-2020 |  |  |
| Optimización del consumo de GLP | Evitar que el consumo de GLP aumente hasta el 4,34% respecto a 2019. | Ajustar horarios de apertura/producción | Director de Planta/J. de Producción | 31-01-2020 | Consumo gas (kW/kg) |  |
|  |  | Ajustar turnos de secadoras | J. Producción | 31-01-2020 |  |  |
|  |  | Ajustar quemadores | J. Mantenimiento | 31-01-2020 |  |  |
|  |  | Cambio de PQ | J. Mantenimiento | 30-06-2020 |  |  |

# Verificación ambiental

La Declaración Ambiental 2020 ha sido verificada por el Organismo de AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., con número de acreditación ES-V-0001.

Para su conversión a kWh se ha utilizado el PCI dado por el IDAE (2020).

Los factores de emisión utilizados provienen de las fuentes: Ministerio para la Transición Ecológica (Inventario Nacional de Emisiones de España), Directrices del IPCC de 2006 y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 2019.

No se dispone de datos para el año referido.

Dato estimado en función de las retiradas semanales por los servicios de limpieza municipales, considerando un peso medio del contenedor de 310 kg.